**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Општина Мерошина**

**Месна заједница Чубура**

**Број: 442-90/52**

**04.11.2021. године**

**М е р о ш и н а**

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда

На основу члана 5. став 1. Правилника о ближем уређивању начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, број 404-61 од 19.01.2021.године позивамо вас да у поступку набавке радова на постављању мреже за уличну равету у МЗ Чубура доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 12.11.2021. године, до 12,00 часова |
| **Начин достављања** | -непосредно на писарници Општинске управе општине Мерошина -електронском поштом на e-mail:*tender.merosina@gmail.com*, -путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина,  Цара Лазара 17, 18252 Мерошина |
| **Критеријум за избор најповољније понуде** | **најнижа понуђена цена** (уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба). |
| **Особа за контакт** |  Ивана Митић, e-mail:*tender.merosina@gmail.com*, факс: 018 4892035 |
| **Прилог**  | **Образац понуде.****Понуђач понуду доставља на обрасцу понуде који попуњава и потписује** |

 Председник Савета МЗ Чубура

 Драгослав Ђорђевић,с.р.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничком спецификацијом

|  |
| --- |
| за набавку радова на постављању мреже за уличну расвету у МЗ Чубурапонуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назив понуђача |  |
| Седиште  |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:(Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора (име и презиме) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назив добра | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка, испорука, уградња | СКС(самоносећи кабловски сноп) x00/0 2\*16mm | m | 500 |  |  |  |
| 2. | Набавка, испорука, уградња | ЛЕД светиљке | ком | 30 |  |  |  |
| 3. | Набавка, испорука, уградња | Стезаљке  | ком | 30 |  |  |  |
| 4. | Набавка, испорука, уградња | Шелне за стуб  | ком | 15 |  |  |  |
| 5. | Набавка, испорука, уградња | Клеме | ком | 73 |  |  |  |
| 6. | Набавка, испорука, уградња | Разводни орман са аутоматиком за укључење и искључење уличне расвете | ком | 1 |  |  |  |
|  **Укупно**: |  |  |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Потпис овлашћеног лица

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_